**附件：设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品牌/名称** | **型号/类别** | **单位** | **数量** |
| 基础环境设备 |
| 1 | 精密空调7.5KW-科士达ST007FAAAAONT | 机房环境设施 | 台 | 2 |
| 2 | 精密空调20KW-科士达ST020FAACAONT | 机房环境设施 | 台 | 2 |
| 3 | 精密空调12.5KW-科士达ST012AACANNT | 机房环境设施 | 台 | 1 |
| 4 | 精密空调12.5KW-艾默生 KWDME12MHP5 | 机房环境设施 | 台 | 1 |
| 5 | 中央空调3匹天花机 | 机房环境设施 | 台 | 1 |
| 6 | 大机房UPS系统-YDC3340 40KVA/36kw | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 7 | 小机房UPS系统-YDC3330H 30KVA/27KW | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 8 | 南沙机房UPS系统-YTR3340-J | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 9 | 动环系统 | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 10 | 气体消防系统 | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 11 | 金盾42U（含配电柜\PDU） | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 12 | 气体消防系统 | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 13 | 机房配电系统（含配电柜） | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 14 | 机房配电系统（含配电柜） | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 15 | 迈拓kvm | MT-0801UK-CH | 台 | 1 |
| 16 | 迈拓kvm | MT-1601UK-CH | 台 | 1 |
| 17 | 机房人脸识别门禁 | 海康威视DS\_x005f K1T671MF | 台 | 2 |
| 18 | KVM交换机 | CL5716M | 台 | 1 |
| 19 | 机柜42U（含PDU）+门禁安防+防雷系统 | 机房环境设施 | 套 | 1 |
| 20 | 98寸一体机 | 安丽AL-L98CRD/B（含麦克风、录像机、音响设备） | 套 | 1 |
| 21 | KVM | 神盾卫士SLC-732I | 套 | 1 |
| 硬件设备 |
| 1 | 联想 | ThinkServer RD450 | 台 | 1  |
| 2 | 联想 | ThinkServer RD450 | 台 | 1  |
| 3 | 戴尔 | R730 | 台 | 1  |
| 4 | 联想 | IBM System X3650 M3 | 台 | 1  |
| 5 | 联想 | ThinkServer RD450 | 台 | 1  |
| 6 | 联想 | ThinkServer RD450 | 台 | 1  |
| 7 | 华为 | 5885H V5 | 台 | 1  |
| 8 | 华为 | 华为2288H V5 | 台 | 1  |
| 9 | 戴尔 | MD3800I | 台 | 1  |
| 10 | 戴尔 | MD1200 | 台 | 1  |
| 11 | 戴尔 | R930 （长城） | 台 | 1  |
| 12 | 戴尔 | R930 （宝德PR4860R-L） | 台 | 1  |
| 13 | 联想 | IBM X3650M4 | 台 | 1  |
| 14 | 戴尔 | MD1200 | 台 | 1  |
| 15 | 戴尔 | MD1200 | 台 | 1  |
| 16 | 戴尔 | MD1400 | 台 | 1  |
| 17 | 戴尔 | SCv2020 | 台 | 1  |
| 18 | 浪潮 | NF5280M4 | 台 | 1  |
| 19 | 浪潮 | NF8460M3（NF5280 M4(Incloud Manager;SSR)） | 台 | 1  |
| 20 | 浪潮 | NF5280M4 | 台 | 1  |
| 21 | 浪潮 | NF5280M4 | 台 | 1  |
| 22 | 浪潮 | NF5280M4 | 台 | 1  |
| 23 | 浪潮 | NF5280M4 | 台 | 1  |
| 24 | 浪潮 | NF8480M4 | 台 | 1  |
| 25 | 浪潮 | NF8480M4 | 台 | 1  |
| 26 | 浪潮 | NF8480M4 | 台 | 1  |
| 27 | 浪潮 | NF8480M4 | 台 | 1  |
| 28 | 惠普 | HP ProLiant DL585G7 | 台 | 1  |
| 29 | 惠普 | HP ProLiant DL580G5 | 台 | 1  |
| 30 | 浪潮 | NF5280M4 | 台 | 1  |
| 31 | 浪潮 | NF5280M4 | 台 | 1  |
| 32 | 浪潮 | NF5280M4 | 台 | 1  |
| 33 | 联想 | P510 | 台 | 1  |
| 34 | 联想 | P510 | 台 | 1  |
| 35 | synology群晖科技 | synology群晖科技RS2421RP+ | 台 | 1  |
| 36 | synology群晖科技 | synology群晖科技RS2421xs+ | 台 | 1  |
| 37 | synology群晖科技 | synology群晖科技RS2421xs+ | 台 | 1  |
| 38 | 中科曙光 | 中科曙光DS600-G20 | 套 | 1  |
| 39 | 联想 | P510 | 台 | 1  |
| 40 | 联想 | P510 | 台 | 1  |
| 41 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 42 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 43 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 44 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 45 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 46 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 47 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 48 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 49 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 50 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 51 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 52 | 深信服超融合 | 深信服aServer-R-2305-L | 台 | 1  |
| 网络与安全设备 |
| 1 | 交换机 | 华为S5720-56C-EI-AC交换机 | 台 | 1  |
| 2 | 交换机 | 华为S5720S-28P-SI-AC交换机 | 台 | 1  |
| 3 | 交换机 | 华为S5720S-28P-SI-AC交换机 | 台 | 1  |
| 4 | 交换机 | 博科300交换机 | 台 | 1  |
| 5 | 交换机 | 华为S5720S交换机 | 台 | 1  |
| 6 | 交换机 | 华为S5720S交换机 | 台 | 1  |
| 7 | 交换机 | 华为交换机S5720 | 台 | 1  |
| 8 | 交换机 | 华为S5720S交换机 | 台 | 1  |
| 9 | 交换机 | 华为S5720S交换机 | 台 | 1  |
| 10 | 交换机 | 华为S5735S-L48FT4S-A以太网交换机 | 台 | 1  |
| 11 | 交换机 | 华为交换机S5735S | 台 | 1  |
| 12 | 交换机 | 华为S6730S-S24X6Q-A交换机 | 台 | 1  |
| 13 | 交换机 | 华三LS-5120V2-28P-SI交换机 | 台 | 1  |
| 14 | 交换机 | Quidway S7706 | 台 | 1  |
| 15 | 交换机 | Quidway S7706 | 台 | 1  |
| 16 | 交换机 | 戴尔博科G610存储光纤交换机 | 台 | 1  |
| 17 | 交换机 | 戴尔博科G610存储光纤交换机 | 台 | 1  |
| 18 | 交换机 | 华为S5735S-L48FT4S-A24口交换机 | 台 | 1  |
| 19 | 交换机 | 华为S5735S-L48FT4S-A12口交换机 | 台 | 1  |
| 20 | 交换机 | 华为S5735S-L48FT4S-A12口交换机 | 台 | 1  |
| 21 | 交换机 | 华为S5720-56C-EI-AC48口交换机 | 台 | 1  |
| 22 | 防火墙 | 华为USG6325E-AC防火墙 | 台 | 1  |
| 23 | 防火墙 | 华为USG6325E-AC防火墙 | 台 | 1  |
| 24 | 防火墙 | AF-2000 B2130 | 台 | 1  |
| 25 | 行为管理AC1 | AC-1000 B2100y | 台 | 1  |
| 26 | 安全感知平台 | SIP | 台 | 1  |
| 27 | 负载均衡 | 深信服AD-1000-B2500 | 台 | 1  |
| 28 | 华为交换机  | S57315-H48T4XC-A | 台 | 1  |
| 29 | 华为交换机  | S5735S-L24T4S-QA2 | 台 | 1  |
| 30 | 华为交换机 | S5735S-L24T4S-QA2 | 台 | 1  |
| 31 | 华为交换机 | S6720S-26Q-EI-245-AC | 台 | 1  |
| 32 | 深信服防火墙  | AF-2000-B2130 | 台 | 1  |
| 33 | 深信服防火墙  | AF-2000-B2130 | 台 | 1  |
| 34 | 深信服防火墙  | AF-2000-B2130 | 台 | 1  |
| 35 | 深信服AC行为管理  | AC-1000-SK2100 | 台 | 1  |
| 36 | 深信服AC行为管理  | AC-1000-B1100 | 台 | 1  |
| 37 | 网闸 | 网闸 su-gap3000-s0 | 台 | 1  |
| 38 | 硬盘录像机 | DS-7808N-E2/8N 安防系统 | 台 | 1  |
| 39 | 浪潮交换机 | FS5900 | 台 | 1  |
| 40 | 浪潮交换机 | FS5900 | 台 | 1  |
| 41 | 无线控制器 | TL-AC200 | 台 | 1  |
| 42 | 交换机 | TL-SG3428 | 台 | 1  |
| 43 | 三层交换机 | S5720-32P-EI-AC | 台 | 1  |
| 44 | 三层交换机 | S5720-32P-EI-AC | 台 | 1  |
| 45 | AC控制器 | WX2510H-PWR（EWP-WA5320-C-FIT 10台） | 台 | 1  |
| 46 | 政务网接入防火墙 | SecPath F1000-Ak115 | 台 | 1  |
| 47 | 政务网接入交换机 | MS4016-PWR | 台 | 1  |
| 48 | 交换机 | MS4016-PWR | 台 | 1  |
| 49 | 锐捷 | 室外全向智能型大功率无线基站 | 台 | 1  |
| 50 | 锐捷 | 室外全向智能型大功率无线基站 | 台 | 1  |
| 51 | H3C | 华三(H3C) S5024PV2-EI 网管型企业级全千兆交换机 | 台 | 1  |
| 52 | H3C | 华三(H3C) S5130-28S-SI 网管型企业级汇聚交换机 | 台 | 1  |